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1.  Общие данные.

Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в проектной документации объектов капитального строительства выполнен на основании п.27 постановления Правительства от 16.02.08 №87, а также ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г, № 190-ФЗ, и разрабатывается с учетом проектных решений других разделов проекта.

Данный раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами:

· СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

· СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

· СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"

· СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

· СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».

· СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»

Объект: "ГАУК г. Москвы «Музейно-парковый комплекс Северное Тушино" Парк «Залив Захарково»
            по адресу: г. Москва, ул Свободы, вл.50-56.
Проектируемый парк находится на западном берегу Химкинского водохранилища, севернее шлюзов канала им.Москвы. Автобусная остановка «Универсам»  находится в 60 м от объекта, метро «Сходненская» на расстоянии 800 м. На личном автотранспорте к объекту можно подъехать по ул Свобода.
Проектируемый участок граничит с севера с ПКИО «Северное Тушино». Связь между территориями парков осуществляется по набережной и через парковую зону. С юга участок граничит с жилыми кварталами разного уровня комфортности- многоэтажными панельными домами и малоэтажной застройкой повышенной комфортности. На противоположной стороне ул. Свободы расположен торговый центр.
Основными ограничениями проектируемого участка является  водоохранная зона Химкинского водохранилища.

В настоящее время на территории парка располагается музейно-мемориальный комплекс истории военно-морского флота России, экспонатами которого являются: подводная лодка «Новосибирский комсомолец», экраноплан «Орленок», десантный катер на воздушной подушке Д -357 и прочие экспонаты. Данный музей входит в основу проектного решения парка. В южной стороне участка располагается водная база «Захарково» государственной инспекции по маломерным судам МЧС.
В состав объектов парка входят следующие некапитальные  сооружения:

- Смотровая площадка №1

- Смотровая площадка №2

- Пергола у пристани
К малым архитектурным формам на территории парка относятся:

- Входные группы

-Укрепление склонов из бетонных фундаментных блоков

- Скамьи

- Урны

- Велопарковки

2. Основные положения.

В соответствии с заданием на проектирование определяется расчетная численность посетителей маломобильной группы населения (МГН) на объектах парка «Залив Захарково»:

-группы мобильности М1 (люди не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха) ;

-группы мобильности М2 ( немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма, инвалиды на протезах, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, люди с психическими отклонениями);

-группы мобильности М3 (инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры-костыли, палки) .

           -группы мобильности М4 ( инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную ) .
В соответствии с СП 42.13330.2011 (п.9.6) расчетное значение территории объектов массового кратковременного отдыха составляет 500 м2 на одного посетителя. Учитывая территорию парка 5.5 га (включая территорию строения 52), общее число единовременных посетителей парка составляет 112 чел.
С учетом п.4.12 СНиП 35.01.2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 59.13330.2012 (п7.1.4)   общее число мгн составит 112 х0.05 = 6 человек , в том числе 5 человек группы мобильности 1-3 и 1 человек группы мобильности 4.
Согласно задания на проектирование доступ маломобильных групп населения предусматривается на всю территорию парка и парковые сооружения.
Повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности, безопасности, удобства и информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях. По степени значимости эти критерии имеют следующий порядок приоритетов:

1) доступность;

2) безопасность; 

3) информативность; 

4) комфортность (удобство).

Критерий доступности содержит требования:

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

- достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;

- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Под безопасностью понимается создание условий проживания, посещения места обслуживания или труда без риска быть травмированным каким-либо образом или причинить вред своему имуществу, а также нанести вред другим - людям, зданию или оборудованию.

Основными требованиями критерия безопасности являются:

- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за свойств архитектурной среды зданий (в том числе используемых отделочных материалов);

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;

- отсутствие плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения;

- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;

- пожарная безопасность.

Информативность обеспечивает разностороннюю возможность своевременного получения, осознания информации и соответствующего реагирования на нее.

Требования критерия информативности включают в себя:

- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;

- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

- возможность эффективной ориентации как в светлое, так и в темное время суток;

- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны учитывать:

- расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято;

- углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации;

- ясное начертание и контрастность, а при необходимости - рельефность изображения;

- соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению;

- исключение помех восприятию информационных средств (бликование указателей, слепящее освещение, совмещение зон действия различных акустических источников, акустическая тень).

3. Требования к участкам и территории.
Объекты парковой зоны «Залив Захарково» сгруппированы вдоль существующей набережной залива. Озелененная территория имеет прогулочные дорожки и площадки с МАФ и входит в систему рекреационных парковых зон Москвы.
    Вход для посетителей на территорию парковой зоны предусмотрен с улицы Свободы.. 

Въезды (выезды) на территорию запроектированы  с учетом внутренних противопожарных проездов. Предполагается использоватьв качестве открытых автостоянок существующие парковочные места для легковых автомобилей по ул.Свобода.Среди них предусмотрены места для МГН (не менее 1 места)

Парковочные места для МГН  предусматриваются  габаритом 3,5х5,5 м в пределах  50 м от входов на территорию парка.
В организации движения МГН по участку предусмотрено разделение пешеходных путей и транспортных проездов  с помощью устройства тротуаров.
     Для покрытия  проездов, тротуаров в проекте использованы современные  высокопрочные материалы. Финишное покрытие проездов– асфальтобетон. Покрытие пешеходных дорожек –тротуарная плитка На территории расставляются необходимые малые формы / скамьи, урны и т.д./, осветительное оборудование для освещения территории в темное время суток. Территория оформляется  посадкой  деревьев, цветущими кустарниками и рабатками из многолетних и однолетних растений.                                                                    
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к объектам комплекса и по территории парка с учетом требований градостроительных норм. 

Ширина пути движения на участках территории парковой зоны при встречном движении инвалидов на креслах-колясках предусмотрена не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

. 

Устройства и оборудование (банкоматы, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах здания или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не сокращают нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Формы и края подвесного оборудования скруглены.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %  Поперечный уклон пути движения принят в пределах 1–2 %.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принимается не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

. .
10.Пути эвакуации МГН.

Проектные решения объектов парка обеспечивают безопасность МГН в соответствии с требованиями СНиП 35-01-97* и СНиП 31-06-2009 с учетом мобильности инвалидов различных категорий, их численности и места нахождения.

Места обслуживания и нахождения МГН располагаются на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов..

Эвакуация МГН групп мобильности М1, М2, М3   из  помещений объектов парка осуществляется самостоятельно по общим путям эвакуации
Эвакуация инвалидов группы мобильности М4 обеспечивается по пандусам с уклоном не более 8%.
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 Площадка для размещения инвалида в кресле-коляске
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	Кресло-коляска для мужчин
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Кресло-коляска для женщин
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 Площадка для размещения инвалида на кресле-коляске
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	Габариты занимаемой зоны при вращении кресла-коляски вокруг вертикальной оси
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А - поворот на 90°; Б - разворот на 180°; В - разворот на 360°
(В скобках даны размеры для кресла-коляски школьников.)
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	Основные параметры пандусов
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	СП 35-101-2001                                 Формы и габариты поручней и перил
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	Оптимальные габариты поперечного сечения поручней и перил
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Элементы, фиксирующие окончание поручня
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	СП 35-101-2001                                 Международные символы и знаки
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А - пропорции символа доступности для инвалидов;
Б - пропорции символа доступности для людей с нарушением слуха;
В - пропорции символа «Телекоммуникационные устройства для людей с нарушением слуха»;
1,2 - символы доступности для инвалидов; 3 - место для инвалидов, пожилых с детьми; 4 - эскалатор (подъемник); 5, 6 - туалеты для инвалидов; 7 - лифт для инвалидов; 8 - пути эвакуации; 9, 10 - вход и выход из помещения; 11 - направление движения (поворот); 12 - информационный центр (справочная)
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